
[image: image2.png]/;\\5\' ~
<



[image: image1.png]



JRP-19/2009






                   Milicz, 2010-02-19
Do wszystkich wykonawców 

zainteresowanych udziałem w postępowaniu 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sułów” ( nr ref. JRP-19/2009)

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sułów” ( nr ref. JRP-19/2009) w sposób następujący:
1. Część III/1 Opisu przedmiotu zamówienia, tj. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, ST-05.00 „Kanalizacja sanitarna” 
1.1. ppkt. 2.3.1 „Rury kanalizacyjne z twardego (niespienionego) PVC”, str. 85,  uzupełnia się o zapis: 
„Uwaga: zakupu rur i kształtek należy dokonać u jednego producenta.”
1.2. ppkt. 2.3.2 „Rury kanalizacyjne z litego polipropylenu PP SN10”, str. 85,  uzupełnia się o zapis: 
„Uwaga: zakupu rur i kształtek należy dokonać u jednego producenta.”
1.3. ppkt. 2.3.4 „Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej’, str. 85, uzupełnia się o zapis: 
„Uwaga: zakupu rur i kształtek należy dokonać u jednego producenta.”
1.4. ppkt. 2.3.5 „Rurociągi preizolowane z PE (ciśnieniowe)”, str. 86, uzupełnia się o zapis:
„Uwaga: zakupu rur i kształtek należy dokonać u jednego producenta.”
1.5. w ppkt. 2.4.1 „Studnie z tworzyw sztucznych PEHD, PP/PE średnica 425 mm”, str. 86
Jest: „Uwaga: zakupu kompletnego systemu (rury, kształtki i studzienki) należy dokonać u jednego dostawcy.”
Winno być: „Uwaga: zakupu kompletnej studzienki należy dokonać u jednego producenta. Nie dotyczy włazów żeliwnych”
1.6.  w ppkt. 2.4.2 „Studnie z tworzyw sztucznych PEHD, PP/PE średnica 600 mm”, str. 87
Jest: „Uwaga: zakupu kompletnego systemu (rury, kształtki i studzienki) należy dokonać u jednego dostawcy.”
Winno być: „Uwaga: zakupu kompletnej studzienki należy dokonać u jednego producenta. Nie dotyczy włazów żeliwnych”
1.7. w ppkt. 2.4.3 „Studnie z tworzyw sztucznych PEHD, PP/PE średnica >1000 mm”, str. 88
Jest: „Uwaga: zakupu kompletnego systemu (rury, kształtki i studzienki) należy dokonać u jednego dostawcy.”
Winno być: „Uwaga: zakupu kompletnej studzienki należy dokonać u jednego producenta. Nie dotyczy włazów żeliwnych”
1.8. ppkt. 2.4.3 „Studnie z tworzyw”, str. 89
Jest: „2.4.3 Studnie z tworzyw. Studzienki na sieci kanalizacyjnej należy wykonać z kręgów żelbetowych Ø 1000, Ø 1200, Ø 1500 mm łączonych na uszczelki gumowe i przykryć żelbetową, prefabrykowaną płytą nastudzienną typu ciężkiego zaopatrzoną we właz żeliwny klasy D.” 

Winno być: „2.4.4 Studnie betonowe. Studzienki na sieci kanalizacyjnej należy wykonać z kręgów betonowych Ø 1000, Ø 1200, Ø 1500 mm łączonych na uszczelki gumowe i przykryć żelbetową, prefabrykowaną płytą nastudzienną typu ciężkiego zaopatrzoną we właz żeliwny klasy D.”
Ponadto, ppkt. 2.4.3 „Studnie betonowe” uzupełnia się o zapis:
„Uwaga: zakupu kompletnej studni należy dokonać u jednego producenta. Nie dotyczy włazów żeliwnych.”
2. Część III/3 Opisu przedmiotu zamówienia Przedmiar robót, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej modyfikacji. 
Tekst jednolity Przedmiaru robót po zmianach stanowi załącznik nr 2 do w/w modyfikacji.
3. W związku z wprowadzoną modyfikacją SIWZ, Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu i przedłuża następujące terminy podane w SIWZ:

a) Termin składania ofert: do dnia 12 marca 2010 r. do godz. 13.00 (pkt. 18.1 Instrukcji dla Wykonawców).
b) Termin otwarcia ofert : do dnia 12 marca 2010 r. godz. 13.30 (pkt. 20 Instrukcji dla Wykonawców).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść powyższej modyfikacji jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca i stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.






Prezes Zarządu

     (-) Władysław Szydełko
��



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej


 „Dolina Baryczy” sp. z o.o.





56-300 Milicz, Rynek 21


                                                                                                                 


tel./fax 071 38 40 987           �HYPERLINK "http://www.pgkdolinabaryczy.pl/"�www.pgkdolinabaryczy.pl�             e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl�
�









Sąd Rejonowy Wrocław  – Fabryczna KRS 0000255485, Kapitał zakładowy - 58 605 000,00 zł
Konto B.S. Milicz  49 9582 0000 2000 0011 5414 0001,  NIP: 916-13-54-050


